|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 5102A, úřední ověření vah**   Podle požadavků uvedených v Technické zprávě (příloha č. D.2.1.5102A.01), cit.: *"Před uvedením váhy do provozu bude zařízení úředně ověřeno metrologem ČMI za asistence zhotovitele a vydáno potvrzení o ověření měřidla."*  Uchazeč má pochybnosti, zda nutné zařízení úředně ověřovat, když se jedná pouze o kontrolní měřidlo, a ne fakturační.  Vyjasní zadavatel důvod požadavku na úřední ověření příslušného zařízení? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Váhy jsou navrženy jako fakturační měřidlo, i když v této chvíli není tato skutečnost vyžadována. S ohledem na možnou úpravu v budoucnosti je vznesen požadavek na ověření vah. Proto požadujeme výše uvedené - *"Před uvedením váhy do provozu bude zařízení úředně ověřeno metrologem ČMI za asistence zhotovitele a vydáno potvrzení o ověření měřidla."* | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |