|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 8000/PS 8100, úpravy řídícího systému**   Projektová dokumentace nedostatečně specifikuje úpravy v ŘS, kde dochází k instalaci nového dispečerského pracoviště ve velínu EGC. Zejména není uvedeno, jak se má přistoupit k technologii, která nebude dotčena rekonstrukcí.  Doplní zadavatel tyto specifikace tak, aby bylo možné ocenit SW práce? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| V kapitole 3.10 v TZ je uvedeno:  Vzhledem k tomu, že rekonstrukce stávající vodní linky bude probíhat za provozu rekonstrukcí nedotčených provozů ÚČOV, kde část technologie bude odstavena a částečně i odstraněna, bude nutné velmi pečlivě přistupovat ke způsobu a případně k úpravám stávajícího dispečerského řízení /dispečink Energocentrum/ i k algoritmům řízení stávající/nové technologie, k archivaci a sledování provozních hodnot, které slouží k provozním hlášením ÚČOV /tj. úpravy v databázovém systému INFO Plus/.   * Rekonstrukcí nedotčené provozy: * Kalové hospodářství, * Plynové hospodářství * Kogenerační jednotky * Energocentrum včetně PTS5 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |