|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Sací a výtlačná potrubí**   Na sacích a popř. i výtlačných potrubích PS 5205A, PS 5205B, PS 5205C, PS 5205D nejsou u čerpadel montážní vložky. Uchazeči není jasné, zda je toto záměrem nebo došlo k vynechání montážních vložek nedopatřením. Z důvodu umožnění následné údržby se jeví použití montážních vložek jako nezbytné.  Vyjasní zadavatel toto řešení? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Pro odstranění čerpadla, či jeho údržbu není montážní vložka nutná či potřebná | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |