|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 8100, skříňový rozvaděč**   V soupisu prací s výkazem výměr pro ocenění řídících rozvaděčů provozního souboru PS8100 je uvedeno: „*Skříňový rozváděč DT 1 5 ks*.“ V Seznamu řídících rozvaděčů dle dokumentace D.2.3.02 SPECIFIKACE ŘS je však uvedeno dalších 27 rozváděčů.  Vyjasní zadavatel, jaká výměra je správná? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Vyřešeno v rámci revize X04. Proběhla kontrola a úprava soupisu prací. Byly upraveny položky č. 81 a 121. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |