|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 5611, dávkovací čerpadla**   V dokumentech D.2.1.5600.01\_Technická zpráva a D.2.1.5600.02\_Technická specifikace strojně-technologické části a D.2.1.5600.03\_Technologické schéma je rozpor v počtu dávkovacích čerpadel polymeru. Uchazeč se domnívá, že správný počet dávkovacích čerpadel je 8 ks.  Prověří zadavatel tento rozpor, případně upraví příslušné dokumenty? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| D.2.1.5600.01\_Technická zpráva upravena, SPC a soupis prací je správně. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |