|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **1. PS 8100 CPU**  PS 8100 Uchazeč shledává rozpor v údaji u CPU - v TZ 3.6.1 str. 24 je uvedeno maximum 2/3 v 5.1.2 (str. 32) rezerva 30%.  Vyjasní zadavatel, která z těchto hodnot platí? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí rezerva 30%. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |