|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 9051, šrot**   Podle požadavků uvedených v Technické zprávě (příloha č. D.2.1.9051.01), cit.: „*Veškerý šrot je majetkem investora. Zhotovitel je povinen po odečtení nákladů na ekologickou likvidaci investorovi uhradit hodnotu šrotu.“*   1. Dle technické specifikace a výkresů bude započato s demontáží elektro, kde je počítáno s kabeláží, rozváděči i motory.  Uchazeči není jasné, zda budou poté motory budou poté likvidovány zvlášť, ani zda budou přičítány k celkové ceně šrotu. 2. Uchazeči není jasné, zda se budou větší zařízení likvidovat jako celek např. čerpadlo, stavidlo, nebo zda bude vyžadováno rozebrat zařízení dle druhu materiálu, např položka nerezová plošina u lisu na shrabky strana 14. technické specifikace je z nerezové oceli/oceli. A dále mu není jasné, jak bude likvidace těchto položek požadována. 3. Uchazeči není jasné, zda bude likvidace probíhat dle váhy uvedené zadavatelem v technické specifikaci anebo dle skutečné váhy z vah na staveništi. 4. Uchazeči není jasné, jak budou započítány příslušné náklady zhotovitele a co do nich může být kalkulováno. 5. Uchazeči není jasné, jak podrobný má být popis demontáže připravený zhotovitelem.   Vyjasní zadavatel uchazečovy otázky a) až e)? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel po koordinaci se správcem stavby sděluje následující stanovisko:  Kontrola / vykazování výzisku z demontovaného elektroodpadu by měla probíhat následovně:   1. Zhotovitel oznámí Správci stavby záměr demontovat konkrétní položky dle technické specifikace a umožní Správci stavby provádět kontrolu demontáže. 2. Veškerý demontovaný elektroodpad musí být Zhotovitelem evidován a zdokumentován. To zahrnuje podrobný seznam všech demontovaných položek, jejich množství a stav. 3. Po dokončení demontáže elektroodpadu vyzve Zhotovitel Správce stavby ke kontrole demontovaného zařízení. Rozsah provedené demontáže bude potvrzen ze strany Správce stavby. 4. Zhotovitel zajistí odvoz a ekologickou likvidaci. 5. Zhotovitel předloží doklad o ekologické likvidaci, vážní lístky a vyúčtování pro rozsah demontovaného zařízení dříve potvrzeného ze strany Správce stavby | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |