|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Manuál správce stavby, metodika měření**   V manuálu správce stavby – Metodika měření, ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky, který je přílohou zadávací dokumentace je uvedena definice, cit.: „*Výkaz výměr*  *Výkaz výměr je podle § 6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., součástí položky soupisu prací. Ve výkazu výměr zadavatel uvádí výpočet použitý při stanovení výměry předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci.*  Dotaz uchazeče směřuje k položkám výkazu výměr, kde je jako jednotka uvedený 1 kus/1 kpl a není možné stanovit množství položky výpočtem tak, aby byla umožněna kontrola celkové výměry. Uchazeči není známo, jak bude validován jejich obsah.  PS 8100   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 80 | K | 357116522R | Práce | kus | 1,000 |  | 0,00 | R-položka |   PS 800   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 177 | K | 741990063R | Ostatní doplňkové práce elektromontážní - doplňkový elektromateriál | kus | 1,000 |   nebo „1kpl“  PS 6000   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 191 | K | 6000R216 | Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení | kpl | 1,000 |   Vyjasní zadavatel obsah předmětných položek a případně upraví soupis prací s výkazem výměr? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel poskytuje následující odpovědi pro jednotlivé části dotazu:   * PS 8100, pol. č. 80   Zadavatel upřesňuje, že se jedná o komplet. Soupis prací byl upraven na soubor.   * PS 8000 (tazatel nesprávně uvádí PS 800), pol. č. 177   Zadavatel upřesňuje, že se jedná o komplet. Měrná jednotka položky č. 177 byla upravena. Obdobně upravena měrná jednotka položek č. 178.   * PS 6000, pol. č. 191   Zadavatel potvrzuje, že měrná jednotka položky č. 191 je komplet.  Zadavatel dále obecně uvádí, že v metodice měření je mj. uvedeno v odstavci 5.1 *„Položky neměřitelné - Metodika se zabývá měřením položek, které jsou měřitelné na stavbě. Metodika se nezabývá položkami a skupinami, které jsou neměřitelné a vykazují / platí se způsobem stanoveným ve Smlouvě. Mezi neměřitelné skupiny patří různé typy paušálních položek např. položky označené jako „komplet“ nebo „kus“ a podmíněné obnosy.“*  S odkazem na výše uvedené Zadavatel sděluje, že kusy a komplety nebudou měřeny postupem v souladu s Metodikou měření, na ně se Metodika měření nevztahuje. V této souvislosti zadavatel přistoupil k úpravě čl. 17.1. ZD a Pod-čl. 12.1. Zvláštních podmínek smlouvy (ZOP).  Obsah položek je dán popisem pod každou položkou v části „výkaz výměr“, kde pro tyto případy není uveden výpočet výměry, ale jsou uvedeny odkazy na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace a případně upřesňující popisy obsahu položky. Zadavatel se domnívá, že popis položek je dostačující a není potřeba vyjasňovat obsah předmětných položek a upravovat Soupis prací s výkazem výměr. Validace obsahu těchto položek bude probíhat porovnáním zadání položky z grafické či textové části dokumentace, upřesňujícím popisem se skutečným provedením dané položky. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |
| **Revize dalších součástí ZD** | ANO – zadavatel v této souvislosti   1. Upravuje znění Pod-čl. 12.1. ZOP [Měření díla], kdy první odstavec nově zní takto:   *„Dílo musí být pro účely platby Smluvní ceny měřeno a oceněno v souladu s tímto Článkem, a to ve všech položkách Soupisu prací s výkazem výměr, s výjimkou těch, které jsou označeny jako „komplet“* ***nebo „kus“****. Pokud by kdykoliv v budoucnu zvýšení či snížení množství těch položek Soupisu prací s výkazem výměr, které nejsou označeny jako „komplet“* ***nebo „kus“****, na základě měření podle skutečné potřeby mělo být považováno za změnu závazku ze Smlouvy, pak nechť je tato změna považována za vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 a 222 odst. 2 ZZVZ. Měření bude prováděno v souladu s pravidly uvedenými v tomto Pod-článku a Příloze k nabídce. Ocenění změřené položky bude provedeno postupem podle Pod-článku 12.3 [Oceňování] písm. (a).“*  Tato úprava bude promítnuta v **konsolidovaném znění ZOP**, které bude zadavatelem uveřejněno před koncem lhůty pro podání nabídek.   1. Vydává aktualizované znění Zadávací dokumentace, které bude uveřejněno na profilu zadavatele v záložce „Zadávací dokumentace“ jako V2, a to ve verzi s vyznačenými změnami i v čistopisné verzi. |