|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 8000, nadřazená funkcionalita**   Uchazeči není zřejmé, jaká je nadřazená funkcionalita u zařízení dodávaných v rámci PS 8000 (rozváděče VN, NN apod.). Je očekáván pouze monitoring a vzdálené ovládání z operátorské stanice nebo jsou požadovány rovněž automatické řídicí algoritmy pro zařízení napojená pomocí IEC 61850?  Doplní zadavatel svoje požadavky a případně doplní specifikaci o výčet rozvoden, kde jsou automatické algoritmy požadovány? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Bude probíhat pouze monitoring zařízení | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |