|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 5205C, schéma čerpadel**   V technologickém schématu u čerpadel 5205C\_\_PO002\_ a 5205C\_\_PO001\_, chybí značka pro frekvenční měnič. U stejné čerpací stanice v PS 5205D jsou označeny.  Doplní zadavatel technologická schémata o příslušné značky? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Doplněno do obou PS 5205C i PS 5205D | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |