|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **9. 8PS 8000/PS8100, rozvodna**  Uchazeči není zřejmé, zda bude stávající rozvodna R21 (nově značená R22) připojena do SCADA(nový ŘS) pomocí protokolu IEC 61850 a tudíž má být dovybavena komunikačními zařízeními (požadavek není uveden v D.2.2.1.02\_Technická specifikace na rozdíl od např. R23).  V souvislosti s tímto konkrétním dotazem uchazeč v ZD nenalézá odpověď, jak se vypořádat s požadavky standardu IEC 61850 v oblasti měření energií obecně.  Vyjasní zadavatel připojení rozvodny R21 a upřesní způsob, jak zapracovat požadavky standardu IEC 61850 v oblasti měření energií? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Doplněno do D.2.2.1.02\_Technická specifikace\_REVX01. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |