|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 8000, skříňové rozvaděče**   V soupisu prací s výkazem výměr pro ocenění dodávek a montáží skříňových rozvaděčů v rozvodně R23 je uvedeno celkem 55 polí rozváděčů, počty polí jednotlivých skříňových rozváděčů dle poznámek k rozsahu dodávky je ovšem uvedeno 59 polí.  Vyjasní zadavatel, jaká výměra je správná? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel prověřil dotaz a nenalezl předmětnou záležitost.  Zadavatel s ohledem na výše uvedené sděluje, že případná nesrovnalost bude dořešena nejpozději doměřením v rámci měřeného kontraktu dle skutečného množství dodaných rozvaděčů. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |