|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 5102A, specifikace čidla**   U čerpadel uvedených v Technické specifikaci (příloha č. D.2.1.5102A.02) 5102A\_\_PO [201-206], chybí specifikace čidla pro měření hladiny. O jaký typ se jedná lze najít ve výkazu výměr. Uchazeč však nikde nenašel dokument, který přesně definuje typ měření a pozici.  Vyjasní zadavatel typ měření a pozici čidel? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Čidla jsou uvedeny v technologickém schématu, příloha č. D.2.1.5102A.03, čidla a jejich zapojení jsou dále uvedeny v PS 8000 a PS 8100. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |