|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Frekvenční měniče pro dmychadla**   Frekvenční měniče pro dmychadla jsou v soupisu prací s výkazem výměr specifikovány jako samostatné položky. V praxi je převažující, že jako dmychadlo se označuje dmychadlo s motorem a frekvenčním měničem, také někdy dmychadlové soustrojí.  U položky "dmychadlo" v soupisu prací s výkazem výměr nejsou žádné technické údaje (ani výkon) a pro podrobné informace je u položky odkazováno pomocí technologického označení. V Technické specifikaci PS 6000, kde je uvedeno mj., že „*Dmychadlo bude provedeno v kompaktním provedení tzn. (motorová jednotka + dmychadlové soustrojí + kontrolní prvky)*.“  Je tedy tím dáno, že dmychadlové soustrojí má být dodáno bez frekvenčního měniče, který bude umístěn samostatně (viz. dispozice dmychárny).  Pokud se připouští, že kompakt dmychadlového soustrojí bude vč. frekvenčního měniče, potom nelze položky tak, jak jsou uvedeny v soupisu prací s výkazem výměr použít pro stanovení ceny, protože potom by samostatná položka příslušného frekvenčního měniče v soupisu prací s výkazem výměr musela mít nulovou cenu.  Vyjasní zadavatel způsob oceňování zmíněných frekvenčních měničů? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| V rámci SPVV pro PS8000 nejsou samostatné položky pro frekvenční měniče pro dmychadla.  Frekvenční měniče jsou součástí dodávaného kompletu dmychadla.  Ocenění příslušných položek v SPVV nic nebrání. Dokumentace zůstává beze změny. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |