|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **7.Regulace čerpadel**  V technické specifikaci je v „PS 520A „Čerpací stanice sekundárního kalu pro DN1, DN3 Regenerační nádrže“ je uvedeno, že regulaci čerpadel zajišťují frekvenční měniče.  Uchazeči není jasné, zda jsou tyto frekvenční měniče součástí dodávky čerpadel nebo dodávky PS elektro.  Vyjasní zadavatel, jakou částí dodávky čerpadla jsou? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Frekvenční měniče jsou součástí dodávky PS 8000 Elektrotechnologická část | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |