|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **3.Nesoulad v položkách pro část 9051 demontáže technologické části strojní**  V soupisu prací s výkazem výměr a technických specifikacích PS technologické částí strojní jsou v jednotlivých částech uvedené neshody. Jako příklad uvádíme:  u „A3 (SO31) Čerpací stanice spodního horizontu“ jsou rozdíly mezi specifikací PS9051 a výkazem výměr (list „A3 - A3 - Čerpací stanice...“) následující:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Specifikace | | Výkaz výměr | | | | Popis | m.j. | počet | položka | m.j. | počet | | Automobilový jeřáb do 20 t | den | 216 | D3A03R007 | den | 27,000 | | Autogen | den | 248 | D3A03R014 | den | 31,000 | | Pronájem kontejnerů | den | 40 | D3A03R022 | ks | 40,000 |   o Podobné rozdíly mezi specifikací a výkazem výměr jsou i v dalších provozních souborech pro demontáže.  Sjednotí zadavatel technickou specifikaci se soupisem prací s výkazem výměr, případně vyjasní, podle kterého dokumentu má uchazeč provést ocenění? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Provedena kontrola a sjednocení položek mezi soupisem a specifikací. Opravena specifikace (D.2.1.9051.02\_Technická specifikace\_REVX03). | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |