|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Část 08-S1 – Sběrné potrubí**   V souvislosti s výše uvedenými dvěma dotazy uchazeči není ze zadání také jasné, o jaký druh dodávky se jedná v případě sběrného potrubí pro dočasné studny. Podle názoru uchazeče by se mělo rovněž jednat o zařízení, které nebude předáváno objednateli a po dokončení výstavby bude odstraněno a nahrazeno novým sběrným potrubím pro Trvalé studny.  Vyjasní zadavatel, o jaký druh dodávky se v tomto případě jedná, případně doplní soupis prací s výkazem výměr? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| V části 08-S1 je naceněná trasa zakreslená v příloze D.1.1.08.02B. I když reálně ani tato trasa nebude předávaná investorovi (v soupisu je zároveň i její odstranění), měla by zůstat z důvodu souladu soupisu s dokumentací | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |