|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Zámečnické konstrukce**   V objektu SO 25 - Dmychárna u níže uvedených položek zábradlí 3/ZA a 4/ZA uchazeč shledává nesprávný přepočet délky a kilogramů. Ve specifikaci uvedeno: ZÁBRADLÍ - ŽÁROVÝ POZINK - 2 ks ZRCADLOVĚ OBRÁCENÉ. V soupisu prací s výkazem výměr by ale mělo být 14,2 m a 207 kg.  Oprava:  Upraví zadavatel soupis prací s výkazem výměr? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Ano, v soupisu prací s výkazem výměr bylo chybně započítáno pouze poloviční množství zábradlí 3/ZA, 4/ZA, 5/ZA a 7/ZA. V soupisu opravena výměra položek č. 274, 275 a 276. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |