|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Zkoušky funkčnosti drenážních systémů**   V projektové dokumentaci SO08 Zajištění stavební jámy / D.1.1.08.02C Technická zpráva odvodnění stavební jámy a trvalý čerpací systém / 7. Zkoušky funkčnosti drenážních systémů SVL (strana 31) se popisují zkoušky funkčnosti drenážních systémů určených ke snížení hladin podzemních vod při vypouštění nádrží.  Uchazeč v soupisu prací s výkazem výměr nenalezl položku, která by odpovídala požadovaným zkouškám.  Doplní zadavatel soupis prací s výkazem výměr odpovídající položku, případně vyjasní, jakým způsobem má být oceněna požadavek Zkoušky funkčnosti drenážních systémů SVL? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Původně bylo zamýšleno, aby se veškeré zkoušky a revize oceňovaly v rámci položky č. 14 na listu V3 – ON. Kvůli zpřehlednění však byly do listu V3-ON mezi ostatní náklady doplněny nové položky č. 19 a 20, a byla opravena poznámka u položky č. 14.  Zkoušky funkčnosti drenážních systémů budou naceněny v položce č. 20. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |