## vodovod
VODOVODNÍ ŘAD
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | BLOK | KABEL | CHRÁN | POTRUBÍ | TRAT |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU - RÝHA
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [19 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | m | m3 | M | m3 | m3 | m2 | m3 | m | m | m | m |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Řad V1 | TLT | 170 | 0.023 | 241.7 | 1.1 | 1.8 | 91.2 | 3.3 | 139.5 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  | 0 | 100.32 | 3.63 | 153.45 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0496 | 358.516 | 870.12 | 0.1 | 26.587 | 0.47 | 117.525 | 206.97 | 265.87 | 1.875 | 42 | 2 | 9 | 241.7 |  | Třída 3 | 40% | 86.044 | 57.363 | 143.407
|  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Třída 4 | 60% | 129.066 | 86.044 | 215.11
|  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 87.45
[5 empty] | 241.7 |  |  | 91.2 | 3.3 | 139.5 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 100.32 | 3.63 | 153.45 |  |  | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 358.516 | 870.12 |  | 26.587 |  | 117.525 | 206.97 | 265.87 | 1.875 | 46.2 | 2.2 | 9.9 | 241.7
[8 empty] | 241.7 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | BEDNĚNÍ |  |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 91.2 | 3.3 | 83.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 573.626 |  |  |  |  | 351.082 |  |  | 7.5 |  |  |  | 50
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | POČET PŘÍP. |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [15 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | 0 | m3 | M | m3 | m3 | m2 | kus |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Přípojky | PE | 63 | 0.003 | 41.6 | 0.9 | 1.5 | 6.5 |  | 33.7 |  |  | 1.4 | [5 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 | 0.34 |  |  |  | 5.85 | 0 | 30.33 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.535 | 41.625 | 124.8 | 0.1 | 3.744 | 0.363 | 13.466 | 24.29 | 37.44 | 14 |  | Třída 3 | 40% | 9.99 | 6.66 | 16.65
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Třída 4 | 60% | 14.985 | 9.99 | 24.975
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 41.625
[5 empty] | 41.6 |  |  | 6.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5.85 | 0 | 30.33 |  |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.625 | 124.8 |  | 3.744 |  | 13.466 | 24.29 | 37.44 | 14
[8 empty] | 41.6 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 6.5 | 0 | 20.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 66.6 |  |  |  |  | 41.5 |  |  | 14
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | BLOK | KABEL | CHRÁN | POTRUBÍ | TRAT |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU - RÝHA
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [19 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | m | m3 | M | m3 | m3 | m2 | m3 | m | m | m | m |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Řad V2 | TLT | 170 | 0.023 | 135.2 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 132.7 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.22 | 2.53 | 145.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.544 | 233.024 | 513.76 | 0.1 | 14.872 | 0.47 | 66.414 | 148.253 | 148.72 | 0.375 | 19 |  | 11 | 135.2 |  | Třída 3 | 40% | 62.678 | 41.785 | 104.463
| Jáma 1 | TLT | 222 | 0.039 | 4 | 1.5 | 2.3 | 1.1 |  |  |  | 2.9 | [6 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 11.663 |  | 0.1 | 0.6 | 0.522 | 2.976 | 7.931 | 6 |  |  |  |  | 4 |  | Třída 4 | 60% | 94.017 | 62.678 | 156.695
| Jáma 2 | TLT | 222 | 0.039 | 6 | 1.5 | 2.3 | 3 |  | 3 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  |  | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.23 | 16.47 |  | 0.1 | 0.9 | 0.522 | 4.464 | 10.872 | 9 |  |  | 1 |  | 6 |  | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 51.75
|  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 145.2 |  |  | 4.3 | 2.3 | 135.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 6.37 | 2.53 | 150.47 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261.157 | 513.76 |  | 16.372 |  | 73.854 | 167.056 | 163.72 | 0.375 | 20.9 | 1.5 | 12.1 | 145.2
[8 empty] | 145.2 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | BEDNĚNÍ |  |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 4.3 | 2.3 | 81.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 417.851 |  |  |  |  | 257.282 |  |  | 1.5 |  |  |  | 30
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | POČET PŘÍP. |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [15 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | 0 | m3 | M | m3 | m3 | m2 | kus |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Přípojky | PE | 63 | 0.003 | 8.7 | 0.9 | 1.6 |  |  | 8.7 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5839 | 9.944 | 27.84 | 0.1 | 0.783 | 0.363 | 2.816 | 6.319 | 7.83 | 5 |  | Třída 3 | 40% | 2.387 | 1.591 | 3.978
|  |  |  | 0 | [21 empty] | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Třída 4 | 60% | 3.58 | 2.387 | 5.967
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 9.944
[5 empty] | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 7.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.944 | 27.84 |  | 0.783 |  | 2.816 | 6.319 | 7.83 | 5
[8 empty] | 8.7 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.91 |  |  |  |  | 9.918 |  |  | 5
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | BLOK | KABEL | CHRÁN | POTRUBÍ | TRAT |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU - RÝHA
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [19 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | m | m3 | M | m3 | m3 | m2 | m3 | m | m | m | m |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Řad V3 | TLT | 737 | 0.427 | 256.8 | 1.7 | 3.1 | 241.8 |  | 15 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  | 0 | 411.06 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1616 | 1094.174 | 1592.16 | 0.1 | 43.656 | 1.037 | 335.059 | 597.805 | 436.56 | 8 | 21 | 3 | 7 | 256.8 |  | Třída 3 | 40% | 336.631 | 224.421 | 561.052
| Řad V3 | OC | 720 | 0.407 | 35.7 | 1.7 | 3.2 |  |  | 6.7 |  |  |  | 29 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 | 0.692 | 60.69 | 2.89 | 5.44 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0.833 | 0.561 | 0.578 | 0.442 | 13.6187 | 180.589 | 228.48 | 0.1 | 6.069 | 1.02 | 47.374 | 112.616 | 60.69 |  | 17 |  | 5 | 35.7 |  | Třída 4 | 60% | 504.947 | 336.631 | 841.578
| Obtok, vypouštění | TLT | 118 | 0.011 | 9.5 | 1 | 3.5 | 9.5 | [10 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 27.455 | 66.5 | 0.1 | 0.95 | 0.418 | 3.867 | 22.534 | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 |  | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 135.15
| Jáma 1 | TLT | 737 | 0.427 | 10.5 | 2.5 | 3.3 | 2 |  | 6.5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4125 | 77.213 |  | 0.1 | 2.625 | 1.037 | 22.738 | 47.367 | 26.25 |  |  |  |  | 10.5
| Jáma 2 | TLT | 720 | 0.407 | 4 | 2 | 3.3 | 1 |  | 3 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 23.2 |  | 0.1 | 0.8 | 1.02 | 6.532 | 14.24 | 8 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 316.5 |  |  | 254.3 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 427.56 | 0 | 59.14 |  |  | 0 | 54.3 | 0.833 | 0 | 0 | 0 |  | 1402.631 | 1887.14 |  | 54.1 |  | 415.57 | 794.562 | 541 | 8 | 64.6 | 5.1 | 20.4 | 316.5
[8 empty] | 316.5 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | BEDNĚNÍ |  |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 254.3 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0.294 |  |  |  |  | 2244.21 |  |  |  |  | 1264.232 |  |  | 32 |  |  |  | 60
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | BLOK | KABEL | CHRÁN | POTRUBÍ | TRAT |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU - RÝHA
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [19 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | m | m3 | M | m3 | m3 | m2 | m3 | m | m | m | m |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Řad V4 | TLT | 118 | 0.011 | 100 | 1 | 2.1 | 49.6 |  | 23 | 24.4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  | 0 | 49.6 | 0 | 23 | 24.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.742 | 163.258 | 420 | 0.1 | 10 | 0.418 | 38.825 | 111.458 | 100 | 1.875 | 17 | 2 | 1 | 100 |  | Třída 3 | 40% | 41.952 | 27.968 | 69.92
| Propoj | TLT | 118 | 0.011 | 9.7 | 1 | 1.8 | 9.7 | [10 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.917 | 11.543 | 34.92 | 0.1 | 0.97 | 0.418 | 3.948 | 6.518 | 9.7 |  |  |  |  | 9.7 |  | Třída 4 | 60% | 62.928 | 41.952 | 104.88
|  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 30
|  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 109.7 |  |  | 59.3 | 0 | 23 | 24.4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 59.3 | 0 | 23 | 24.4 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174.801 | 454.92 |  | 10.97 |  | 42.773 | 117.976 | 109.7 | 1.875 | 17 | 2 | 1 | 109.7
[8 empty] | 109.7 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | BEDNĚNÍ |  |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 59.3 | 0 | 13.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 279.682 |  |  |  |  | 171.719 |  |  | 7.5 |  |  |  | 20
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | POČET PŘÍP. |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [15 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | 0 | m3 | M | m3 | m3 | m2 | kus |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Přípojky | PE | 63 | 0.003 | 29.4 | 0.9 | 1.8 | 9.3 |  | 10.1 | 1.5 |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 | 0.34 |  |  |  | 8.37 | 0 | 9.09 | 1.35 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6354 | 37.993 | 105.84 | 0.1 | 2.646 | 0.363 | 9.517 | 25.742 | 26.46 | 3 |  | Třída 3 | 40% | 9.118 | 6.079 | 15.197
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Třída 4 | 60% | 13.677 | 9.118 | 22.795
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 9.45
[5 empty] | 29.4 |  |  | 9.3 | 0 | 10.1 | 1.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 8.37 | 0 | 9.09 | 1.35 |  | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.993 | 105.84 |  | 2.646 |  | 9.517 | 25.742 | 26.46 | 3
[8 empty] | 29.4 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 9.3 | 0 | 6.06 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60.789 |  |  |  |  | 37.905 |  |  | 3
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | BLOK | KABEL | CHRÁN | POTRUBÍ | TRAT |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU - RÝHA
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [19 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | m | m3 | M | m3 | m3 | m2 | m3 | m | m | m | m |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Řad V5 | TLT | 170 | 0.023 | 20.3 | 1.1 | 1.85 | 20.3 | [10 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  | 0 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6213 | 27.689 | 75.11 | 0.1 | 2.233 | 0.47 | 9.278 | 14.961 | 22.33 | 0.75 | 5 | 3 | 1 | 20.3 |  | Třída 3 | 40% | 13.946 | 9.297 | 23.243
| Jáma 1 | TLT | 170 | 0.023 | 6 | 1.5 | 2.3 | 6 | [10 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 15.21 |  | 0.1 | 0.9 | 0.47 | 4.092 | 10.08 | 9 |  |  |  |  | 6 |  | Třída 4 | 60% | 20.919 | 13.946 | 34.865
| Jáma 2 | TLT | 170 | 0.023 | 6 | 1.5 | 2.3 | 6 | [10 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.49 | 15.21 |  | 0.1 | 0.9 | 0.47 | 4.092 | 10.08 | 9 |  |  |  |  | 6 |  | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 14.85
|  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 32.3 |  |  | 32.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 40.33 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.109 | 75.11 |  | 4.033 |  | 17.462 | 35.121 | 40.33 | 0.75 | 5.5 | 3.3 | 1.1 | 32.3
[8 empty] | 32.3 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | BEDNĚNÍ |  |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 92.974 |  |  |  |  | 56.616 |  |  | 3 |  |  |  | 10
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | POČET PŘÍP. |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [15 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | 0 | m3 | M | m3 | m3 | m2 | kus |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Přípojky | PE | 63 | 0.003 | 23.8 | 0.9 | 1.55 | 17.8 |  | 6 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 | 0.34 |  |  |  | 16.02 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5542 | 21.647 | 73.78 | 0.1 | 2.142 | 0.363 | 7.704 | 11.73 | 21.42 | 3 |  | Třída 3 | 40% | 5.195 | 3.464 | 8.659
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Třída 4 | 60% | 7.793 | 5.195 | 12.988
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 12.15
[5 empty] | 23.8 |  |  | 17.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 16.02 | 0 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.647 | 73.78 |  | 2.142 |  | 7.704 | 11.73 | 21.42 | 3
[8 empty] | 23.8 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 17.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34.635 |  |  |  |  | 21.576 |  |  | 3
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | BLOK | KABEL | CHRÁN | POTRUBÍ | TRAT |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU - RÝHA
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [19 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | m | m3 | M | m3 | m3 | m2 | m3 | m | m | m | m |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Jáma V6 1 | TLT | 170 | 0.023 | 6 | 1.5 | 2.3 |  |  | 6 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 17.73 |  | 0.1 | 0.9 | 0.47 | 3.592 | 12.6 | 9 | 0.5 | 12 |  | 6 | 6 |  | Třída 3 | 40% | 14.895 | 9.93 | 24.825
| Jáma V6 2 | TLT | 170 | 0.023 | 3.5 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | [10 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2025 | 8.873 | 16.1 | 0.1 | 0.525 | 0.47 | 2.387 | 5.881 | 5.25 |  | 7 |  | 3.5 | 3.5 |  | Třída 4 | 60% | 22.343 | 14.895 | 37.238
| Jáma V6 3 | TLT | 170 | 0.023 | 6 | 1.5 | 2.3 |  |  | 6 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.97 | 17.73 |  | 0.1 | 0.9 | 0.47 | 4.092 | 12.6 | 9 |  | 12 |  | 6 | 6 |  | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 62.063 |  | 3
| Jáma V6 4 | TLT | 170 | 0.023 | 6 | 1.5 | 2.3 |  |  | 6 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.97 | 17.73 |  | 0.1 | 0.9 | 0.47 | 4.092 | 12.6 | 9 |  | 12 |  | 6 | 6
|  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 21.5 |  |  | 3.5 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5.25 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.063 | 16.1 |  | 3.225 |  | 14.163 | 43.681 | 32.25 | 0.5 | 43 | 0 | 21.5 | 21.5
[8 empty] | 21.5 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | BEDNĚNÍ |  |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 3.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 99.301 |  |  |  |  | 61.069 |  |  | 2 |  |  |  | 10
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [10 empty] | TL. POVRCHŮ | [10 empty] | PL. POVRCHŮ | [10 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL LOŽE | LOŽE | TL OBSYP | OBSYP | ZÁSYP | PLOCHA | POČET PŘÍP. |  | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z |  |  |  |  | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [15 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |  |  |  | m3 | m3 | m2 | 0 | m3 | M | m3 | m3 | m2 | kus |  |  |  | 60% | 40%
OVŘ Jaromírova jih | Přípojky - jámy | PE | 63 | 0.003 | 24 | 1.5 | 1.6 |  |  | 24 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 45.72 | 76.8 | 0.1 | 3.6 | 0.363 | 12.996 | 29.052 | 36 | 3 |  | Třída 3 | 40% | 13.746 | 9.164 | 22.91
| Přípojky - rýha | PE | 63 | 0.003 | 12 | 0.9 | 1.4 |  |  | 12 | [8 empty] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 11.556 | 33.6 | 0.1 | 1.08 | 0.363 | 3.884 | 6.556 | 10.8 |  |  | Třída 4 | 60% | 20.619 | 13.746 | 34.365
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 32.4
[5 empty] | 36 |  |  | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 46.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.276 | 110.4 |  | 4.68 |  | 16.88 | 35.608 | 46.8 | 3
[8 empty] | 36 | [21 empty] | ROZŠÍŘENÍ | [11 empty] | SKLÁDKA |  |  |  |  | MEZIDEPONIE |  |  | ČERPÁNÍ
[30 empty] | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 91.642 |  |  |  |  | 57.168 |  |  | 3

## kanalizace
KANALIZAČNÍ STOKA
STAVBA | ŘAD | MAT | De | VYT KUB | DL | Š | HL | POVRCHY | [6 empty] | TLOUŠŤKA POVRCHŮ | [6 empty] | ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY | [9 empty] | PLOCHA POVRCHŮ | [6 empty] | KUB POVRCHŮ | VÝKOP | PAŽENÍ | TL DESKA | DESKA | TL SEDLO | SEDLO | KUB OBET | OBET | ZÁSYP | PLOCHA | KABEL | CHRÁN | POTRUBÍ | TRAT | TŘÍDĚNÍ VÝKOPU
[8 empty] | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | ŠACHET | VÝŠKA | ROZ | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | Va | Vdl | Cha | Chdl | Chm | Zastávka | Z | [15 empty] | TŘÍDY | % | RUČNĚ | STROJNĚ
|  |  | mm | m3/m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | kus | m | m2/kus | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m3 | m3 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3/m | m3 | m3 | m2 | m | m | m | m |  |  | 60% | 40%
RK Jaromírova jih - přípojky | č.p. 81 | KT | 242 | 0.273 | 2.6 | 1.1 | 3.63 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 9.438 | 18.876 | 0.1 | 0.286 | 0.15 | 0.429 | 0.227 | 0.59 | 7.061 | 2.86 | 4 |  | 1 | 2.6 | Třída 3 | 40% | 9.151 | 6.101 | 15.252
| č.p. 146 | KT | 242 | 0.273 | 2.8 | 1.1 | 2.67 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 | 1 | 3.46 | 3.12 |  |  | 3.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 17.909 | 14.952 | 0.1 | 0.308 | 0.15 | 0.462 | 0.227 | 0.636 | 11.198 | 3.08 | 4 |  | 1 | 2.8 | Třída 4 | 60% | 13.726 | 9.151 | 22.877
| č.p. 92 | KT | 242 | 0.273 | 2.6 | 1.1 | 4.1 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.76 | 0.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 10.782 | 21.32 | 0.1 | 0.286 | 0.15 | 0.429 | 0.227 | 0.59 | 8.405 | 2.86 | 3 |  | 1 | 2.6 | ZTÍŽENÉ PODMÍNKY |  |  | 23.1
[5 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3.46 | [8 empty] | 0 | 0 | 11.92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 38.129 | 55.148 |  | 0.88 |  | 1.32 |  | 1.816 | 26.664 | 8.8 | 12.1 | 0 | 3.3 | 8
[5 empty] | PRAŽEC |  |  | 8 | [23 empty] | ROZŠÍŘENÍ PRO OBNOVU | [7 empty] | SKLÁDKA | [12 empty] | ČERPÁNÍ
[5 empty] | 4 | [26 empty] | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.006 | [12 empty] | 3

## povrchy
| VOZOVKA ASFALT |  |  |  | CHODNÍK ASFALT |  |  | CHODNÍK MOZAIKA |  | VJEZDY DLAŽBA |  |  | CHODNÍK VEG DLAŽBA |  | POSTŘIKY
| ACO | ACL | SC | ŠD | MA | SC | ŠD | DL | ŠD | DL | SC | ŠD | DL | ŠD | PS | PI
| 50 | 60 | 200 | 300 | 30 | 150 | 150 | 50 | 170 | 120 | 150 | 170 | 100 | 200
V1 | VOZOVKA ASFALT ACL: 191.52; VOZOVKA ASFALT SC: 191.52; VOZOVKA ASFALT ŠD: 100.32; CHODNÍK ASFALT SC: 237.15; CHODNÍK ASFALT ŠD: 153.45; VJEZDY DLAŽBA SC: 6.93; VJEZDY DLAŽBA ŠD: 3.63; POSTŘIKY PS: 191.52; POSTŘIKY PI: 253.77
V1 - p | VOZOVKA ASFALT ACL: 12.35; VOZOVKA ASFALT SC: 12.35; VOZOVKA ASFALT ŠD: 5.85; CHODNÍK ASFALT SC: 50.55; CHODNÍK ASFALT ŠD: 30.33; POSTŘIKY PS: 12.35; POSTŘIKY PI: 36.18
V2 |  | 10.67 | 10.67 | 6.37 |  | 231.89 | 150.47 |  | 4.35 |  | 4.83 | 2.53 |  |  | 10.67 | 156.84
V2 - p | CHODNÍK ASFALT SC: 13.05; CHODNÍK ASFALT ŠD: 7.83; POSTŘIKY PI: 7.83
V3 | VOZOVKA ASFALT ACL: 681.86; VOZOVKA ASFALT SC: 681.86; VOZOVKA ASFALT ŠD: 427.56; CHODNÍK ASFALT SC: 77.86; CHODNÍK ASFALT ŠD: 59.14; POSTŘIKY PS: 681.86; POSTŘIKY PI: 486.7
V4 | VOZOVKA ASFALT ACL: 118.6; VOZOVKA ASFALT SC: 118.6; VOZOVKA ASFALT ŠD: 59.3; CHODNÍK ASFALT SC: 36.8; CHODNÍK ASFALT ŠD: 23; CHODNÍK VEG DLAŽBA ŠD: 24.4; POSTŘIKY PS: 118.6; POSTŘIKY PI: 82.3
V4 - p | VOZOVKA ASFALT ACL: 17.67; VOZOVKA ASFALT SC: 17.67; VOZOVKA ASFALT ŠD: 8.37; CHODNÍK ASFALT SC: 15.15; CHODNÍK ASFALT ŠD: 9.09; CHODNÍK VEG DLAŽBA ŠD: 1.35; POSTŘIKY PS: 17.67; POSTŘIKY PI: 17.46
V5 | VOZOVKA ASFALT ACL: 72.63; VOZOVKA ASFALT SC: 72.63; VOZOVKA ASFALT ŠD: 40.33; POSTŘIKY PS: 72.63; POSTŘIKY PI: 40.33
V5 - p | VOZOVKA ASFALT ACL: 33.82; VOZOVKA ASFALT SC: 33.82; VOZOVKA ASFALT ŠD: 16.02; CHODNÍK ASFALT SC: 9; CHODNÍK ASFALT ŠD: 5.4; POSTŘIKY PS: 33.82; POSTŘIKY PI: 21.42
V6 | VOZOVKA ASFALT ACL: 8.75; VOZOVKA ASFALT SC: 8.75; VOZOVKA ASFALT ŠD: 5.25; CHODNÍK ASFALT SC: 37.8; CHODNÍK ASFALT ŠD: 27; POSTŘIKY PS: 8.75; POSTŘIKY PI: 32.25
V6 - p | CHODNÍK ASFALT SC: 68.4; CHODNÍK ASFALT ŠD: 46.8; POSTŘIKY PI: 46.8
KP - rýha | CHODNÍK ASFALT SC: 16.72; CHODNÍK ASFALT ŠD: 11.92; POSTŘIKY PI: 11.92
KP - bezvýkop | VOZOVKA ASFALT ACL: 71.1; VOZOVKA ASFALT SC: 71.1; VOZOVKA ASFALT ŠD: 30.55; CHODNÍK ASFALT SC: 55.55; CHODNÍK ASFALT ŠD: 27.35; POSTŘIKY PI: 57.9
| 2539 | 1218.97 | 1218.97 | 699.92 | 2052 | 849.92 | 551.78 | 12 | 4.35 | 33 | 11.76 | 6.16 | 50 | 25.75 | 5738.87 | 1251.7
| ŽULOVÉ OBRUBY |  |  | DROBNÁ KOSTKA |  |  | MOZAIKA |  |  | VEGETAČNÍ DLAŽBA
| SUŤ celkem | 71.34 |  | SUŤ celkem | 10.56 |  | SUŤ celkem | 3.372 |  | SUŤ celkem | 11.25
| lože skládka | 40.59 |  | lože skládka | 3.234 |  | lože skládka | 1.956 |  | lože skládka | 4.5
| obr na TSK | 30.75 |  | mat na TSK | 7.326 |  | mat na TSK | 1.416 |  | mat na TSK | 6.75 |  | 83.236
| obr zpátky | 24.6 |  | mat zpátky | 5.861 |  | mat zpátky | 1.133 |  | mat zpátky | 5.4 |  | 36.994