V Praze dne 26. března 2021

Ev. č. VZ.: Z2021-000944

Věc:	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a č. 2

Veřejná zakázka: Správce stavby „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“

Zadavatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 256 56 112

Zadavatel obdržel dne 23. března 2021 a 24. března 2021 od dodavatele (dále jen „Dodavatel“) žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku „Správce stavby „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto níže podává k žádosti o vysvětlení ze dne 23. března 2021 vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci v kapitole 7.2, odrážka e) „doklad o odborné způsobilosti pro osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost pro oblast elektrotechniky - viz § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, a to osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení dle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této zemi osvědčuje, že jeho držitel má odbornou způsobilost v dané oblasti,“

Nerozumíme tomu, proč by člen týmu správce stavby měl být držitelem výše uvedeného osvědčení, když není úkolem správce stavby provádět revize elektrických (ani vyhrazených) zařízení. Domníváme se, že toto kritérium je v požadavcích uvedeno pouze za účelem eliminovat širší okruh uchazečů netransparentním a diskriminačním způsobem.

Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na Dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že tým správce stavby bude provádět rozsáhlou kontrolní činnost počínaje kontrolou projektové dokumentace, přes kontrolu provádění stavby, individuální a komplexní zkoušky a uvádění do provozu až po průběh zkušebního provozu mimořádně složitého  zařízení, komplikovaného navíc tím, že se jedná o rekonstrukci v souběhu s provozováním ostatních zařízení ÚČOV Praha. Expert s touto kvalifikací je v týmu nezbytný jako kvalifikovaný specialista pro kontrolu v jednotlivých etapách přípravy a realizace a dále při řešení eventuálních sporů v oblasti elektrotechnologiích zařízení s dodavatelem stavby, provozovatelem ÚČOV nebo jinými účastníky procesu přípravy a realizace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel tímto níže podává k žádosti o vysvětlení ze dne  24. března 2021 vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje od jednotlivých členů týmu různá oprávnění. U oprávnění požadovaných dle autorizačního zákona (360/1992 Sb. v platném znění) nabízí zadavatel následující variantu prokázání splnění této kvalifikace: „a/nebo doklad o zápisu v seznamu registrovaných osob dle autorizačního zákona (tj. osvědčení/potvrzení o registraci jakožto osoba usazená nebo osoba hostující ve smyslu autorizačního zákona) pro uvedený obor a/nebo doklad prokazující podání žádosti o zápis do seznamu registrovaných osob dle autorizačního zákona (tj. doklad prokazující podání žádosti o zápis jakožto osoba usazená ve smyslu autorizačního zákona či doklad prokazující podání oznámení před zahájením činnosti jakožto osoba hostující ve smyslu autorizačního zákona) pro uvedený obor“

Podání žádosti ještě neznamená, že této žádosti bude vyhověno a bude uznána odborná kvalifikace.

Žádáme o nápravu.

Odpověď na Dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že danou situaci řeší ustanovení čl. 11 zadávací dokumentace, které stanovuje další podmínky pro uzavření smlouvy ve smyslu § 104 ZZVZ. Pro předložení osvědčení o autorizaci/registraci osoby usazené či hostující je v této části zadávací dokumentace mj. stanoveno, že „(p)okud vybraný dodavatel prokazoval splnění kvalifikace pouze předložením dokladu prokazujícího podání žádosti o zápis jakožto osoba usazená dle autorizačního zákona či dokladu prokazujícího podání oznámení před zahájením činnosti jakožto osoba hostující ve smyslu autorizačního zákona, je povinen předložit před uzavřením smlouvy autorizaci či osvědčení/potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob“.

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Tento dokument obsahující vysvětlení zadávací dokumentace je v souladu se ZZVZ uveřejněn na profilu Zadavatele.

Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.

Mgr. Filip Karpíšek, advokát

Zástupce Zadavatele