## Soupis pohonů - 2 etap
PPO Karlín RN2
Pozice | Označení | Popis | Specifikace pohonu | kW | V | A | MS | Poznámka
02.23 | M43 | Uzávěr nátoku vyplachovací vany | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS43 | AUMA TPA00R1AB-101-000
02.23 | M44 | Uzávěr nátoku vyplachovací vany | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS44 | AUMA TPA00R1AB-101-000
02.23 | M45 | Uzávěr nátoku vyplachovací vany | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS45 | AUMA TPA00R1AB-101-000
02.23 | M46 | Uzávěr nátoku vyplachovací vany | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS46 | AUMA TPA00R1AB-101-000
02.23 | M47 | Uzávěr nátoku vyplachovací vany | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS47 | AUMA TPA00R1AB-101-000
02.23 | M48 | Uzávěr nátoku vyplachovací vany | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS48 | AUMA TPA00R1AB-101-000
02.23 | M49 | Uzávěr nátoku vyplachovací vany | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS49 | AUMA TPA00R1AB-101-000
02.23 | M50 | Uzávěr nátoku vyplachovací vany | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS50 | AUMA TPA00R1AB-101-000
02.22 | M53 | Stavidlo retenční nádrže (ODTOK 2) | AUMA el. pohon SA14.2 | 1.1 | 400 | 2.5 | MS53 | AUMA TPA00R1AB-101-000
02.22 | M54 | Stavidlo retenční nádrže (ODTOK 1) | AUMA el. pohon SA14.2 | 1.1 | 400 | 2.5 | MS54 | AUMA TPA00R1AB-101-000
02.25 | M55 | Klapka pro oplach v ČS | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS55
02.25 | M56 | Klapka pro oplach v ČS | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS56
02.25 | M57 | Klapka pro oplach v ČS | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS57
02.25 | M58 | Klapka pro oplach v ČS | AUMA el. pohon SA07.6 | 0.4 | 400 | 1.6 | MS58
01.21 | M59 | Stavidlo na nátoku do RN sever | AUMA el. pohon SA14.2 | 1.1 | 400 | 2.5 | MS59
02.21 | M60 | Stavidlo na nátoku do RN jih | AUMA el. pohon SA14.2 | 1.1 | 400 | 2.5 | MS60
02.04 | M61 | Elektrický kladkostroj |  | 1.7 | 400 |  | Ne
02.04 | M62 | Elektrický kladkostroj |  | 1.7 | 400 |  | Ne
12.6