## Rekapitulace
SO_0001_EPS
369_DPS_2a_0001_REKONSTRUKCE VDJ KORUNNÍ, P10 - EXPOZIČNÍ VODOJEM, INFORMAČNÍ CENTRUM, SPOJOVACÍ TUBUS
PROJEKČNÍ ROZPOČET
CPV : 4534 , 3512
| p.č. | oddíl | cena
| 1 | EPS- technologie | 0
| 2 | EPS - elektroinstalační materiál | 0
| 3 | EPS - ostatní položky | 0
|  | DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM | 0
|  | CELKEM BEZ DPH | 0
|  | DPH 21% | 0
|  | Celkem cena včetně DPH | 0
| Pozn: | Uvedené ceny jsou platné k 02/2022

## EPS
EPS
Dodávka technologie | Označení | množství | Jedn. | jedn.cena | celk. cena
Technologie EPS
Ústředna EPS IQ8control C VdS G 299044 | 808003 | 1 | ks |  | 0
Čelní ovl.panel IQ8Control C/M, CZ | 786009 | 1 | ks |  | 0
Mikromodul essernet 62,5 kB | 784840.10 | 1 | ks |  | 0
Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm,bal. | 761520.10 | 400 | m |  | 0
Řídící jednotka nasávacího systému 2 vstupy | ASD535-4 | 1 | ks |  | 0
Filtrační schránka, odlučovač, čistící nástavec (sada) | ASDCBC | 2 | ks |  | 0
Spojovací materiál k nasávacímu potrubí | ASDCS | 1 | kpl |  | 0
Obslužné pole požární ochrany | OPPOAN | 1 | ks |  | 0
Klíčový trezor požární ochrany | KTPO | 1 | ks |  | 0
Signalizační LED maják IP67 | ROLED | 1 | ks |  | 0
Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad | 802371 | 23 | ks |  | 0
Patice pro hlásiče IQ8Quad | 805590 | 23 | ks |  | 0
Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená | 704900 | 5 | ks |  | 0
Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem | 804905 | 5 | ks |  | 0
IQ8 tlačítkový hlásič IP66/67, červený | 804961 | 3 | ks |  | 0
Siréna - červená nízké provedení | CWSO-RR-S1 | 11 | ks |  | 0
Esserbus® koppler Alarmový (4/2) | 808623 | 4 | ks |  | 0
Esserbus® koppler 12 relé | 808610.10 | 1 | ks |  | 0
EOL-I zakončovací člen vstupu | 808626 | 16 | ks |  | 0
EOL-O zakončovací člen výstupu | 808624 | 8 | ks |  | 0
Síťový zdroj 24VDC/5A, 40 Ah EN 54-4/A2 | 960005.10.GB | 1 | ks |  | 0
Skříň pro koppler na omítku, šedá | 788600 | 4 | ks |  | 0
Krabice pro napojení venkovní trasy | MIS1B | 3 | ks |  | 0
Přepěťová ochrana, esserbus | 764733 | 6 | ks |  | 0
Montážní patice pro přepěťové ochrany | 764737 | 1 | ks |  | 0
Přepěťová ochrana komplet, výstupy | 764736 | 1 | ks |  | 0
Elektroinstalační materiál
Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | J-Y(ST)Y | 500 | m |  | 0
Kabel praflaguard 2x2x0,8 | Praflaguard48 | 810 | m |  | 0
Kabel praflaguard 1x2x0,8 | Praflaguard28 | 300 | m |  | 0
Kabel praflaguard 4x2x0,8 | Praflaguard48 | 580 | m |  | 0
Prafladur 2x1,5 | Prafladur115 | 150 | m |  | 0
Kabel praflacom 1x2x0,8 | Praflacomm28 | 200 | m |  | 0
Kopoflex 50 | KPFL50 | 250 | m |  | 0
Příchytka nastřelovací s hřebem 0,8 komplet FIT | HILTI81 | 5520 | ks |  | 0
Ostatní položky
Montáž technologie |  | 1 | kpl |  | 0
Montáž kabelových tras a kabelů |  | 1 | kpl |  | 0
Instalační materiál |  | 1 | kpl |  | 0
Oživení, nastavení a zkušební provoz |  | 1 | kpl |  | 0
Pomocné stavební práce |  | 1 | kpl |  | 0
Zaškolení uživatele |  | 1 | kpl |  | 0
Výchozí revize |  | 1 | kpl |  | 0
Doprava |  | 1 | kpl |  | 0
Projekt skutečného provedení |  | 1 | kpl |  | 0
0