**Výše nabídkové ceny**

**„Dodávka vodoměrů 2025–2028"**

**Část č. 11** – Dodávka vodoměrů s rádiovým výstupním systémem „Pevná rádiová síť“ DN 50 až DN 200

1. **Identifikace účastníka**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno / obchodní firma: |  |
| Místo podnikání / sídlo: |  |
| IČ: |  |

1. **Tabulka pro specifikaci výše nabídkové ceny:**

| **Specifikace vodoměru dle ČSN EN ISO 4064-1**  (typ – DN – připojení – délka L) | **Počet**  (ks) | **Jednotková cena**  (Kč) | **Cena za dodávku typu vodoměru**  (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.4 a 4.12.5 | 318 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.6 | 100 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.7 | 860 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 300 mm | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.4 a 4.12.5 | 123 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.6 | 28 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.7 | 80 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 200 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.4 a 4.12.5 | 8 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 200 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.6 | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 200 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.7 | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 225 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.4 a 4.12.5 | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 225 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.6 | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 225 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.7 | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 250 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.4 a 4.12.5 | 18 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 250 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.6 | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 250 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.7 | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 150 – Příruba (8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.4 a 4.12.5 | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 150 – Příruba (8 děr) – 300 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.7 | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 200 – Příruba (12 děr) – 350 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.4 a 4.12.5 | 3 |  |  |
| Měřidlo – DN 200 – Příruba (12 děr) – 350 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.6 | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 200 – Příruba (12 děr) – 350 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.7 | 1 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.4 a 4.12.5 | 10 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.6 | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 50 – Příruba (4 díry) – 270 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.7 | 4 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 225 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.4 a 4.12.5 | 16 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 225 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.6 | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 80 – Příruba (4/8 děr) – 225 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.7 | 2 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 360 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.4 a 4.12.5 | 8 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 360 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.6 | 4 |  |  |
| Měřidlo – DN 100 – Příruba (8 děr) – 360 mm; vybavené pomocným zařízením dle bodu 4.12.3, 4.12.5 a 4.12.7 | 2 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková výše nabídkové ceny:** |  |

1. **Podpis účastníka / osoby oprávněné jednat za účastníka:**

**V Praze, dne**

…………………………………………………

Jméno, příjmení, funkce

Obchodní firma